**ERRATA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA

ASSUNTO: **EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022.**

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital a realização de licitação na modalidade de Pregão eletrônico para aquisição de Refrigerador para Sala de Vacinas, no uso de suas atribuições legais e consoante a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações/complementações que se fazem necessárias no Edital Pregão Eletrônico nº 005/2022. No item 01 – **AONDE LÊ-SE** Isolamento Térmico mínimo de 70 mm nas paredes em politileno injetado expansivo livre de CFC, Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. – **LEIA-SE** Isolamento térmico de alta densidade de 40 á 70mm, Registro na ANVISA. Considerando que a presente rerratificação ocorreu ainda no prazo legal e não altera a proposta, nos termos do art. 21 § 4° da Lei nº 8666/93, a data de abertura da sessão permanece para o dia 02/08/2022 às 10h00min horas. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Ponte Alta, 21 de julho de 2022.

**EDSON JULIO WOLINGER** - Prefeito de Ponte Alta